## Slide 1
1. 论文原理与数学模型 --- PV-grid-EV交易下配电网与充电站协同规划
核心思想：建立配电网扩建、充电站规划、PV产消者交易与EV用户路径选择的协同规划模型，利用PV-grid-EV点对点交易、网络费用和时空充电价格，
协调长期规划与短期运行，实现配电网、充电站、分布式能源与EV用户的协同优化。
建模重点：上层由配电网运营商（IDSO）进行全局规划，下层为充电站运营主体和PV产消者的自主决策。通过建立联合目标函数与关键运行约束，
采用ADMM+AOP的求解方法，实现规划与运行的分层协同优化。
规划架构与决策层级
目标函数及物理意义
关键约束及物理意义
求解流程
IDSO
（配电网运营商）
• 线路扩建
• 变电站扩容
• 网络运行
网络费用
系统信号
网络费用
系统信号
EVCS
（充电站运营主体）
PV产消者
（光伏/储能用户）
P2P交易
• 站址/容量
• 充放电与交易
• PV/储能规划
• 能量交易
EV用户
（路径选择）
• 路径与充电站选择
时空充电价格
充电需求流
配电线路、变电站等扩建投资成本
购电与系统运行成本
充电站投资与运行成本
EV出行、排队与充电成本
PV-grid-EV交易带来的协同收益
1
潮流与节点功率平衡约束
2
线路与变电站容量约束
3
充电站容量与服务约束
4
PV/储能运行约束
5
交易平衡与价格响应约束
保证各节点有功/无功供需平衡，
满足配电网运行可行性。
限制线路和变电站不过载，
避免网络拥塞。
限制充电站服务能力，
反映充电桩容量边界。
描述储能充放电与PV消纳能力，
体现灵活资源调节边界。
保证P2P交易功率平衡，并通过价格信号引导EV充电需求转移。
输入：负荷、EV出行、PV资源、网络参数
场景生成与模型初始化
上层IDSO规划
（确定配网扩建与网络费用）
下层EVCS / PV产消者决策
（规划-运行交替优化）
AOP—处理规划
变量与运行变量
交替优化
ADMM交易协调
（更新交易功率与价格）
ADMM—处理
分布式交易协调
EV路径响应
（根据时空价格分配充电需求）
收敛判定
否
是
输出最优联合规划方案
输出包括：线路扩建、
站点容量、交易功率、
价格信号。
该模型通过“网络扩建 + 市场交易 + 价格引导 + 用户响应”的协同建模，将传统配网规划、充电站规划与分布式交易统一到同一优化框架中。
Notes: 严格按用户提供的第1张参考图重建。公式、文字、框、箭头和规划架构均为可编辑对象；内容未经配套论文全文独立验证。

## Slide 2
2. 对比算例与实验结果 --- PV-grid-EV协同规划效果分析
主要结果：引入PV-grid-EV交易后，能够显著降低IDSO总成本并提升EVCS收益，表明分布式交易可以替代部分传统的网络扩展投资。
机理解释：网络费用与时空充电价格的协同作用能够缓解高峰拥塞，改善系统的空间负荷分布，并缩短等待时间，从而提升电网运行效率和
用户充电体验。
1. 网络扩建与规划经济性
2. 价格引导与负荷重分配
3. EVCS收益与用户体验
IEEE 33节点配电网（关键扩建线路示意）
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
扩建线路6-7
（容量不足）
扩建线路14-18
（负荷过重）
扩建线路25-26
（电压越限）
正常线路
扩建线路
节点
重要节点
IDSO总成本对比
0
50
100
150
200
IDSO
总成本
（百万元）
180
Case 1
(基本方案)
130
Case 2
(仅PV+EV)
95
Case 3
(PV-grid-EV)
降低47.2%
协同交易降低主干线路与变电站扩容压力，
延缓部分配网投资。
5个EVCS的时变充电价格曲线
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
0
4
8
12
16
20
24
充电
价格
(元/kWh)
时刻 (h)
EVCS1
EVCS2
EVCS3
EVCS4
EVCS5
EV充电流量的空分布对比（单位：辆次）
差异化价格将部分EV充电需求从拥塞站点引导至低负荷站点，
实现负荷重分配。
各EVCS总收益对比
Case 1（基准方案）
Case 3（PV-grid-EV）
0
50
100
150
200
250
总收益
（万元）
80
120
EVCS1
+50%
60
100
EVCS2
+66.7%
90
150
EVCS3
+66.7%
50
85
EVCS4
+70%
70
110
EVCS5
+57.1%
EVCS1用户等待时间分布对比
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0
20
40
60
80
100
概率
密度
等待时间（min）
Case 1（基准方案）
Case 3（PV-grid-EV）
90%置信区间收窄
(40.2 → 18.6 min)
协同规划兼顾EVCS收益提升与用户体验改善，
实现经济性与服务性的统一。
Notes: 严格按用户提供的第2张参考图重建。配网拓扑、柱图、折线和全部文字为可编辑对象；热力图因缺少底层矩阵数据保留为独立源图裁剪。数值与结论未经论文全文独立验证。